АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403560, ст. Клетская ул. Луначарского,27. тел/факс 8-84466 4-11-81 ОКПО 04125419

р/счет 40703810711243000004 в Волгоградском ОСБ №8621 г.Волгограда ИНН/ КПП 3412301210/341201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2026 г. № 66

Об установлении тарифа по оплате за услуги

и работы, необходимые для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества

в многоквартирном доме

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", постановлением Правительства РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тариф по оплате за услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД (приложение № 1);

- Утвердить перечень многоквартирных домов собственники помещений которых не выбрали и (или) не реализовали способ управления (приложение № 2);

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Клетского

сельского поселения                                                           Г.И. Дементьев

Приложение № 1

к постановлению

главы Клетского

сельского поселения

№ 66 от 07.05.2026 г.

Расшифровка тарифа по оплате за жилое помещение собственниками помещений многоквартирных домов, не выбравших способ управления, по статьям затрат:

| Наименование работ и услуг | Периодичность проведения | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб. в месяц) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 4,37 |  |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год |  |  |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 2 раза в год |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности | по мере необходимости |  |  |
| 2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен |  |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | 2 раза в год |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходимости |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |  |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | 2 раза в год |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | 2 раза в год |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |  |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 2 раза в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в 3 года |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в 3 года |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 1 раз в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в год |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 2,97 |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 2 раза в год |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 раз в 3 года |  |  |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | по мере необходимости |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 4,11 |  |
| 14. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно |  |  |
| IV. Управление жилищным фондом |  | 3,87 |  |
| 16. Управление жилищным фондом | ежемесячно |  |  |
| ИТОГО |  | 15,32 |  |

Приложение № 2

к постановлению

главы Клетского

сельского поселения

№ 66 от 07.05.2026 г.

Перечень многоквартирных домов, собственники помещений которых не выбрали и (или) не реализовали способ управления:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Буденного, д. 1 |
| 2. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Буденного, д. 3 |
| 3. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Буденного, д. 16 |
| 4. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Комсомольская д. 35 |
| 5. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Сазонова, д. 6 |
| 6. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Сазонова, д. 8 |
| 7. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Луначарского, д. 23 |
| 8. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Луначарского, д. 35 |
| 9. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Луначарского, д. 37 |
| 10. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Луначарского, д. 64 |
| 11. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Луначарского, д. 68 |
| 12. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Луначарского, д. 70 |
| 13. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Луначарского, д. 72 |
| 14. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Луначарского, д. 74 |
| 15. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Дымченко, д. 39 |
| 16. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Дымченко, д. 41 |
| 17. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Дымченко, д. 43 |
| 18. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, ул. Дымченко, д. 45 |
| 19. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 2 |
| 20. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 3 |
| 21. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 4 |
| 22. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 5 |
| 23. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 6 |
| 24. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 7 |
| 25. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 8 |
| 26. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 9 |
| 27. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 10 |
| 28. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 11 |
| 29. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 12 |
| 30. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 13 |
| 31. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 14 |
| 32. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 16 |
| 33. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 17 |
| 34. | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст-ца Клетская, Микрорайон, д. 18 |