АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17 марта  2022 г.  № 54

# "О создании в целях пожаротушения условий                                                                                                                для забора воды, в любое время года,                                                                                                                          из источников наружного водоснабжения,                                                                                                     расположенных в границах Клетского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", "Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  в целях создания условий для забора, в любое время года, воды из источников наружного водоснабжения на территории Клетского сельского поселения, на основании Устава Клетского сельского поселения, администрация Клетского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Клетского сельского поселения (приложение N 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Клетского сельского поселения (приложение N 2).

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Клетского сельского поселения

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Клетского

сельского поселения                                                                                                 Г.И. Дементьев

Приложение 1

к постановлению администрации

Клетского сельского поселения

от 17 марта  2022  г. № 54

### ПЕРЕЧЕНЬ

### источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года на территории Клетского сельского поселения

| № п/п | Адрес, место нахождения водоисточника | источник противопожарного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Ст-ца Клетская |
| 1 | ул. Сазонова, возле дома № 8 | Пожарный гидрант |
| 2 | ул. Донская, возле дома № 40 | Пожарный гидрант |
| 3 | ул. Ленина, возле дома № 67 | Пожарный гидрант |
| 4 | ул. Дорожная, ПЧ | Пожарный гидрант |
| 5 | ул. Серегина 22А | Пожарный кран |
| 6 | ул. Комсомольская, 22 | Пожарный кран |
| 7 | ул. Сушкова | Пожарный кран |
| 8 | ул. Рабоче-Крестьянская(напротив дома № 7) | Пожарный кран |
| 9 | ул. Луначарского(за домом № 74) | Пожарный кран |
| 10 | тер. Микрорайн, (за домом № 17) | Пожарный кран |
| х. Мелоклетский |
| 6 | ул. Набережная(пирс) | Водоем |
| 7 | ул. им. Сухорукова И.Ф. | Пожарный кран |
| х. Караженский |
| 8 | пер. Школьный | Резервуар |
| х. Поднижний |
| 9 | ул. Казачья | Резервуар |

Приложение 2

к постановлению администрации

от 17 марта  2022 г. № 54

### ПРАВИЛА

### учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Клетского сельского поселения

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Клетского сельского поселения, Клетского муниципального района Волгоградской области и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории  Клетского сельского поселения.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация Клетского сельского поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Клетского сельского поселения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования

к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.

2.4. Пирсы должны иметь подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой на установку расчетного количества пожарных автомобилей. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м.

2.5. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1x1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.6. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения

и мест для забора воды на территории Клетского поселения

3.1. Руководители организаций и предприятий обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников наружного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.4. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора и абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- выполнение планов строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.